## 使用说明
table | panel | role | meaning_zh | plot_instructions_zh
S07a | a | 直接作图/文字 | 有无储能分别展示的绝对光伏接纳容量。 | X=eligible_work_pct（按实际百分比数值位置），Y=rigid_hosting_kw/flexible_hosting_kw；连接已计算点。值为100个场景中的最小接纳容量，非均值或误差界。
S07b | b | 直接作图/文字 | 有无储能分别展示的绝对光伏接纳容量。 | X=eligible_work_pct（按实际百分比数值位置），Y=rigid_hosting_kw/flexible_hosting_kw；连接已计算点。值为100个场景中的最小接纳容量，非均值或误差界。
S07c | c | 直接作图/文字 | 固定500kW光伏下的平均弃光电量。 | X=eligible_work_pct；四个Y列为调度×储能组合。刚性虚线、灵活实线；有无储能用颜色区分。单位已换算为kwh。
S07d | d | 直接作图/文字 | 固定500kW光伏下的平均电网购电量。 | X=eligible_work_pct；四个Y列为调度×储能组合。刚性虚线、灵活实线；有无储能用颜色区分。单位已换算为mwh。

## S07a
eligible_work_pct | rigid_hosting_kw | flexible_hosting_kw
5 | 604.2131 | 607.0297
10 | 603.551 | 608.9469
20 | 601.5605 | 611.9163
40 | 597.9704 | 626.9645
60 | 593.7384 | 632.6904

## S07b
eligible_work_pct | rigid_hosting_kw | flexible_hosting_kw
5 | 672.6268 | 675.2244
10 | 672.3908 | 677.6129
20 | 671.8294 | 681.8678
40 | 669.3441 | 697.3405
60 | 665.2924 | 703.576

## S07c
eligible_work_pct | rigid_no_BESS_kwh | flexible_no_BESS_kwh | rigid_with_BESS_kwh | flexible_with_BESS_kwh
5 | 12.0558 | 11.2185 | 0.017148 | 0.055258
10 | 12.0307 | 10.6106 | 1.8e-06 | 2e-06
20 | 12.2887 | 9.7497 | 0.0039317 | 2.7e-06
40 | 13.065 | 6.8512 | 0.20877 | 4.3e-06
60 | 14.2867 | 5.2992 | 2.1349 | 0.31719

## S07d
eligible_work_pct | rigid_no_BESS_mwh | flexible_no_BESS_mwh | rigid_with_BESS_mwh | flexible_with_BESS_mwh
5 | 87.815 | 87.8142 | 87.8042 | 87.8041
10 | 87.5088 | 87.5074 | 87.498 | 87.4978
20 | 86.8967 | 86.8941 | 86.8856 | 86.8853
40 | 85.8179 | 85.8117 | 85.8063 | 85.8055
60 | 84.5932 | 84.5842 | 84.5822 | 84.5797